## APP通訊指令
APP與MCU通訊指令 | [9 empty] | 廣播指令 |  | 不廣播指令
指令格式: | [9 empty] | 時間校正A0 |  | 定義群組 A1
UART Baud rate:9600bps /8/N/1 | [9 empty] | 手動模式 AA |  | 校正模式 CA
設定排程AB
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n+1 |  |  | 光譜調整模式 AC
| START | CMD | X | X | X | ... | END |  |  | 風扇轉速調整 AD
Dec | 250 | X | X | X | X | ... | 255 |  |  | 關閉指示燈 AE
Hex | FA | X | X | X | X | ... | FF |  |  | 開啟/關閉排程 A2
˙ Byte1 起始碼: 固定發送250。
˙ Byte2 指令碼: 依照功能選擇發送。
˙ Byte3 ~ n 資料: 依照各指令碼定義的格式發送資料。
˙ Byte n+1 結束碼: 固定發送255。
時間校正A0 | [5 empty] | 新增
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| START | CMD | 時 | 分 | 秒 | 群組 | END
Dec | 250 | 160 | 0~23 | 0~59 | 0~59 | 0~255 | 255
Hex | FA | A0 | 00~17 | 00~3B | 00~3B | 00~FF | FF
定義群組 A1 |  | ※藍牙不廣播此指令
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4
| START | CMD | 群組 | END
Dec | 250 | 161 | 0~255 | 255
Hex | FA | A1 | 00~FF | FF
※ 燈具出廠群組預設值為0無群組，定義群組的範圍由1~255。
※ MCU需判斷BLE是否有跟手機連接，由BLE I/O輸出信號給MCU判斷，
只有連接手機的燈具可被定義群組，其餘經過Mesh接收到的燈具忽略此指令。
手動模式 AA |  |  |  | 修改
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| START | CMD | 亮度 | 光譜 | 群組 | END
Dec | 250 | 170 | 0~30 | 0~9 | 0~255 | 255
Hex | FA | AA | 00~1E | 00~09 | 00~FF | FF
˙ Byte3 全局亮度: 30階0~100%設定全局輸出亮度。
˙ Byte4 光譜選擇: 0為關閉燈光，1~6對應到燈具上6個光譜按鍵，新增7~9光譜可由APP選取。
˙ Byte5 群組選擇: 0為不分群組所有燈具全部控制，1~255為個別群組單獨控制。
設定排程AB |  |  |  | 修改 |  |  |  | 修改
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| START | CMD | 亮度 | 光譜 | 群組 | 起始-時 | 起始-分 | 序號 | END
Dec | 250 | 171 | 0~30 | 0~9,255 | 0~255 | 0~23 | 0~59 | 1~24,170 | 255
Hex | FA | AB | 00~1E | 00~09,FF | 00~FF | 00~17 | 00~3B | 01~18,AA | FF
˙ Byte3 全局亮度: 30階0~100%設定全局亮度。
˙ Byte4 光譜選擇: 0為關閉燈光，1~9選擇光譜，0xFF為單獨清除此項排程，光譜為0xFF時其餘設置可忽略或填入0。
˙ Byte5 群組選擇: 群組為0或是與燈具相同的群組才會儲存排程，以及執行清除排程的動作。
˙ Byte6 起始-時: 設定排程起始的小時。
˙ Byte7 起始-分: 設定排程起始的分鐘。
˙ Byte8 序號: 用來區分排程的組數，範圍為1~24組，0xAA為清除1到24組所有排程，
光譜調整模式 AC
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .... | 15 | 16 | 17
| START | CMD | 亮度 | 群組 | CH1 | CH2 | CH3 | .... | CH11 | CH12 | END
Dec | 250 | 172 | 0~30 | 0~255 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | .... | 0~100 | 0~100 | 255
Hex | FA | AC | 00~1E | 00~FF | 00~64 | 00~64 | 00~64 | .... | 00~64 | 00~64 | FF
˙ Byte3 全局亮度: 30階0~100%設定全局亮度。
˙ Byte4 群組: 0=所有群組皆動作，1~255為相同的群組才動作。
˙ Byte5~16 CH1~CH12: 各串LED亮度獨立調整，100階 0~100%亮度。
※ 可個別設定各串LED亮度以及整體亮度，LED共12串。
風扇轉速調整 AD |  |  |  | 新增
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| START | CMD | 轉速 | 群組 | END
Dec | 250 | 173 | 40~100 | 0~255 | 255
Hex | FA | AD | 28~64 | 00~FF | FF
˙ Byte3 轉速: 風扇PWM設定40~100% Duty (風扇轉速最低限制在40%，輸入數值小於40，風扇轉速會維持在40%)。
˙ Byte4 群組: 0=所有群組皆動作，1~255為相同的群組才動作。
新增
校正模式 CA |  | ※藍牙不廣播此指令
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4
| START | CMD | SET | END
Dec | 250 | 202 | 85105 | 255
Hex | FA | CA | 55,69 | FF
˙ Byte3 SET: 0x55=進入校正模式，0x69=離開校正模式。
進入校正模式後可傳送"光譜調整82"及"寫入光譜83"指令
新增
關閉指示燈 AE
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4
| START | CMD | SELECT | END
Dec | 250 | 174 | 1 | 255
Hex | FA | AE | 01 | FF
˙ Byte3 SELECT: 0x01= 關閉目檢指示綠燈
新增
開啟/關閉排程 A2
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| START | CMD | ON/OFF | 群組 | END
Dec | 250 | 162 | 0,1 | 0~255 | 255
Hex | FA | A2 | 00,01 | 00~FF | FF
˙ Byte3 ON/OFF: 0x00= 關閉排程，0X01=開啟排程。(斷電記憶此設置，出廠值為開啟排程)
˙ Byte4 群組: 0=所有群組皆動作，1~255為相同的群組才動作。
Note on G17: Stanley: 配合單顆目檢功能，增加群組判斷
Note on E34: Stanley: 原光譜數1~6 增加光譜7~9
Note on E44: Stanley: 原光譜數1~6 增加光譜7~9 增加0xFF為清除單項排程
Note on I44: Stanley: 原排程組數為30組， 修改成24組，釋放ROM空間。
Note on E68: Stanley: 此轉速指令需增加藍牙廣播功能，所以增加群組設置。

## PC校正指令
校正模式PC與MCU通訊指令
˙ UART Baud rate: 9600bps /8/N/1。
˙ MCU收到正確指令回覆0xAA，指令格式錯誤回覆0xEE
設定指令:
光譜調整82
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .... | 14 | 15 | 16
| START | CMD | 亮度 | CH1 | CH2 | CH3 | .... | CH11 | CH12 | END
Dec | 250 | 130 | 0~30 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | .... | 0~100 | 0~100 | 255
Hex | FA | 82 | 00~1E | 00~64 | 00~64 | 00~64 | .... | 00~64 | 00~64 | FF
˙ Byte3全局亮度: 30階0~100%設定全局輸出亮度。
˙ Byte4~15 CH1~CH12: 各串LED亮度獨立調整，100階 0~100%亮度。
寫入光譜83 |  |  | 修改
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .... | 14 | 15 | 16
| START | CMD | KEY | CH1 | CH2 | CH3 | .... | CH11 | CH12 | END
Dec | 250 | 131 | 1~9 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | .... | 0~100 | 0~100 | 255
Hex | FA | 83 | 01~09 | 00~64 | 00~64 | 00~64 | .... | 00~64 | 00~64 | FF
˙ Byte3 KEY: LED光譜寫入至對應的按鍵KEY1~6，而7~9由APP操作使用，7~9不需對應到按鍵。
讀取指令:
讀取目前光譜8C
Bytes | 1 | 2 | 3
| START | CMD | END
Dec | 250 | 140 | 255
Hex | FA | 8C | FF
MCU回覆
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .... | 13 | 14 | 15
| START | CMD | CH1 | CH2 | CH3 | .... | CH11 | CH12 | END
Dec | 170 | 140 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | .... | 0~100 | 0~100 | 255
Hex | AA | 8C | 00~64 | 00~64 | 00~64 | .... | 00~64 | 00~64 | FF
讀取特定按鍵光譜 8D |  |  | 修改
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4
| START | CMD | KEY | END
Dec | 250 | 141 | 1~9 | 255
Hex | FA | 8D | 01~09 | FF
MCU回覆 |  |  | 修改
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .... | 14 | 15 | 16
| START | CMD | KEY | CH1 | CH2 | CH3 | .... | CH11 | CH12 | END
Dec | 170 | 141 | 1~9 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | .... | 0~100 | 0~100 | 255
Hex | AA | 8D | 01~09 | 00~64 | 00~64 | 00~64 | .... | 00~64 | 00~64 | FF
Note on D18: Stanley: 原光譜數為1~6， 新增7~9光譜。