## 工作表1
編號 | 類別 | 主旨 | 普信回覆 | 中正確認 | 備註
1 | Firmware | 會有機率同時連到好幾顆燈，不同手機，不同APP都會有這個狀況，且都時被連到的燈輸入指令時會一起做一樣的動作。 | 藍牙韌體已修改完成 |  | 新版藍芽韌體與舊版不相容，新舊版廣播無法互通，目前現有燈具需全數更新藍牙韌體
2 | Firmware | 連線完成後，閃三下的過程中有時候會突然更改成別的光譜。 | 反覆測試未出現此問題 |  | 推測是因為LED燈板某一串故障，以致於連線時閃爍三下的顏色不同，連線三爍下是12串LED全部同時點亮，如果有某串故障混合出的顏色就會不同。
3 | Firmware | 傳送群組指令後，偶爾會有幾顆燈不亮，重新傳送(相同指令)還是一樣，要傳送不一樣的指令才會有動作，所以要先傳不同指令再調回原本的指令才能正常 | 藍牙韌體已修改完成 |  | 藍牙韌體延長接收廣播時間避免漏收指令，以及修改成可以重新傳送相同指令讓燈具可以再次廣播指令。
4 | Firmware | 用手機燒入光譜 或是 額外多增加光譜設定（原本1～6增為1～12這樣）的燈 | MCU韌體已修改完成 |  | 增加由手機進入校正模式，可由手機寫入光譜參數，但無法讀出光譜參數。 光譜由原本的6組增加為9組，1~6可由燈具上按鍵操作，7~9需由APP操做，7~9可加入排程。 APP指令需更新。
5 | Firmware | "排程"與"手動"模式之間切換的功能，當「關閉手手動模式」時，燈會自動地按照當前排程的設定光譜去亮 (請Stanley再與工程師確認，如果無法就由APP方修改） | RAM不夠備份之前的光譜，此功能要由APP執行。 | 確認此功能由APP執行
6 | Firmware | 燈改群組刪排程，用manual調亮度，之後手動按按鍵調亮度之後，燈會自動熄滅(燈和風扇) | MCU韌體已修改完成 |  | 韌體重新整理記憶空間避免程序錯亂
7 | Firmware | APP操作使用後，1~6組光譜參數會消失，變為0以及全部變為100 | MCU韌體已修改完成 |  | 韌體重新整理光譜記憶位置
8 | Firmware | 排程指令AB，序號AA清除的指令無效 | MCU韌體已修改完成
9 | Firmware | 風扇轉速最小0.4最大1，風扇關機後需記憶最後關機風扇轉速，出廠預設轉速為0.5 | MCU韌體已修改完成 |  | APP指令需更新
10 | Firmware | 把風扇轉速的指令改成可以群組控制的 | MCU韌體已修改完成 |  | APP指令需更新
11 | Hardware | LED燈板正負極線材長度確認 | OK | 11/2線材確認12+16mm
12 | Hardware | NTC溫度確認，R30需使用的電阻值。
13 | Hardware | 顯示器下方增加固定柱 | PCB已修正，尚未洗板
14 | Firmware | 把風扇轉速判斷FE，由13%改為25%。 | MCU韌體已修改完成